竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：南昌大学附属口腔医院空调项目

项目编号：JXKQ202006

招标单位：南昌大学附属口腔医院

目   录

- 磋商邀请………………………………………………………………3

- 供应商须知……………………………………………………………4

- 合同格式………………………………………………………………10

- 磋商文件（参考格式）………………………………………………13

- 评标方法………………………………………………………………22

# 第一章  磋商邀请

根据年度采购计划，南昌大学附属口腔医院空调项目（项目编号： JXKQ202006   ）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

| 项目名称 | 数量 | 详细技术说明 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南昌大学附属口腔医院空调项目 | 1项 | 详见磋商采购文件 | 15.7 |

1.供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）本项目不接受联合体参与。

2.获取磋商文件的时间和期限、地点、方式：

磋商文件获取方式：有意向的供应商请在南昌大学附属口腔医院门户网站下载中心（资料下载）自行下载。

3.报名方式：请在2020年5月25日9点前在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）下载报名登记表及供应商资格证明文件、资信证明文件、授权委托书、委托代表身份证复印件及所投产品认证证书等相关资料以PDF格式做成文件夹发送至邮箱NDKQYYZBB@163.COM。

文件名称为：项目名称+公司名称，不需要到现场报名。

4.磋商邀请：不接受联合体磋商。

5.响应文件递交截止时间和磋商时间为   2020年5月25日9时（北京时间）。

6.响应文件递交地点和磋商地点在南昌大学附属口腔医院九楼会议室。

7.采购人联系方式：

地址：江西省南昌市福州路49号

联系人：朱老师

联系电话：0791-86363719

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：详见“第一章 磋商邀请” |
| 2 | 采购人：详见“第一章 磋商邀请” |
| 3 | 供应商的资格要求：详见“第一章 磋商邀请” |
| 4 | 本项目是否接受联合体参加竞争性磋商：详见“第一章 磋商邀请” |
| 5 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 为落实政府采购政策，参加磋商的供应商需满足的要求及供应商须提供的证明材料 |
| 7 | 磋商保证金：0元 |
| 8 | 磋商有效期：自磋商之日起90 天 |
| 9 | 响应文件的份数：正本1份、 副本3份 注：响应文件正、副本均须胶装成册。 |
| 10 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商时间：详见“第一章 磋商邀请” 磋商地点：详见“第一章 磋商邀请” |
| 11 | 评审标准和方法：综合评分法（详见“第六章 评审办法”） 产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 32.1履约保证金金额：0元 |

- 货物清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 基本技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大1.5P定速挂式空调 | 1）冷暖两用，具备遥控功能 2）额定制冷量≥3500W 3） 额定制热量≥3700W（含电辅加热） 4）额定功率(制冷)≤1400W。 5）额定功率(制热)≤1400W（含电辅加热） 6）电辅加热功率≤1100W 7）内机噪音（高风档）≤38dB(A) 8）外机噪音（高风档）≤56dB(A) 9）循环风量（m³/h）≥500m³/h 评审依据：制造商参数确认函或所投产品的官网参数截图。 | 台 | 1 |

| 2 | 3P风管式空调 | 1） 冷暖两用，具备遥控功能 2） 额定制冷量≥7000W 3） 额定制热量≥7800W（含电辅加热） 4） 额定功率(制冷)≤3000W。 6） 额定功率(制热)≤3000W（含电辅加热） 7） 电辅加热功率≤2500W 8） 内机噪音（高风档）≤55dB(A) 9） 外机噪音（高风档）≤65dB(A) 10) 循环风量（m³/h）≥800m³/h 评审依据：制造商参数确认函或所投产品的官网参数截图。 | 台 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5P风管式空调 | 1） 冷暖两用，具备遥控功能 2） 额定制冷量≥11000W 3） 额定制热量≥12500W（含电辅加热） 4） 额定功率(制冷)≤4800W。 6） 额定功率(制热)≤4300W（含电辅加热） 7） 电辅加热功率≤3500W 8） 内机噪音（高风档）≤55dB(A) 9） 外机噪音（高风档）≤65dB(A) 10) 循环风量（m³/h）≥1900m³/h 评审依据：制造商参数确认函或所投产品的官网参数截图。 | 台 | 19 |
| 4 | 铜管 |  | 项 | 1 |
| 5 | 各类送回风口 |  | 项 | 1 |
| 6 | 空调支架 |  | 项 | 1 |
| 7 | 保温材料 |  | 项 | 1 |
| 8 | 冷凝水U-PVC管 |  | 项 | 1 |

备注：

1、设备技术要求

1.1空调机组需采用防腐、防污亲水翅片；

1.2室外机压缩机采用国际知名品牌压缩机；

1.3空调机组配备定时尘满提醒功能；

1.4空调机组采用大螺旋角内螺纹铜管；

1.5空调内机上需预留换气接口，可安装通风管；

2、安装工程要求

2.1供货人应具备设备安装能力，要求安装一次达标。

2.2安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经招标单位确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经招标单位同意。

2.3成交供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、易损件和专用仪器仪表等。

2.4安装工程的规范、环境保护等应按国家有关现行规定及招标单位的要求执行。

2.5安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

2.6安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件；

2.7安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知招标单位，并做好记录和信息反馈。

2.8各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。

2.9室内机安装前要检查、较核，安装要牢固、水平、位置标高准确。

2.10冷媒配管

a.干燥要求：安装前铜管内禁止水分进入，配管要吹净和真空干燥。

b.清洁要求：施工时要保证管内清洁；焊接时管内要采用氮气保护，避免铜管氧化；铜管与主机连接前，要进行吹扫。

c.气密性要求：按照国家相关标准要求，冷媒配管必须进行气密性试验，并保证气密质量。

2.11设备吊装时，应严格按吊装标志进行，不得对设备本身有任何损坏并防止坠落。

2.12成交供应商应负责在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

2.13系统安装完毕，应在招标单位的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

2.14试机工作应在系统吹扫、气密性试验、抽真空、充注制冷剂、冷凝水管道连接试验、控制线、电源线测试合格后，各项记录齐全，项目管理人员核实签章后方可进行调试运行。

2.15务必按规划规定做好管通道、阀门的保温，管道布设含冷凝水管应科学合理，在不影响吊顶标高的的前提下，确保冷凝水有效排出，严禁出现管壁结冷凝水造成吊顶霉变。

三、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 南昌大学附属口腔医院 |
| 2 | 安装地点 | 南昌大学附属口腔医院 |
| 3 | 交货期 | 合同签订后 30 天内安装调试完毕并经验收合格。 |
| 4 | 报价方式 | 以人民币报价，报价不得超过预算控制金额。报价含所投产品供货及用于各设备之间连接的配套线缆管网、安装调试、集成和质保金等：包含人员工资、保险经费、产品配件、易耗品、产品维护费、管理费、培训费、安装调试费等一切费用。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后，设备到货安装调试完毕并经验收合格支付合同总金额的90% 价款，余款 10% 作为质保金，在质保期满2年无质量问题一次性付清，不计利息。 |
| 6 | 项目验收 | 项目在具备验收条件后，成交供应商提交验收申请，并准备好项目成果报告等验收材料，甲方在 20个工作日 内组织验收小组进行验收。 |
| 7 | 质保期及售后服务 | 1、货物的免费质量保证期为：整机质保3年，压缩机质保5年，安装工程质保2年； 2、质保期内提供7*24小时即时响应服务，所有服务方式均为上门服务（特殊要求除外），即由成交供应商派技术人员到招标单位及使用现场维修维护。故障响应时间，一般故障2小时内修复，大故障8小时内修复，重大故障24小时内修复。由此产生的一切费用均由成交供应商承担，不再向招标单位收取费用。 3、所投产品制造商出具针对本项目的售后服务保证函原件，否则作无效响应处理。 |

注：1、以上所有商务条款均为重要条款，响应供应商必须完全满足。

2、若无特殊说明，本磋商文件中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

四、磋商响应文件的份数和签署

1、响应供应商提交磋商响应文件：胶装的磋商响应文件正本壹份、副本叁份。

2、响应供应商应将所有磋商响应文件的正本和副本密封在同一个磋商响应文件密封袋里，密封处加盖响应供应商公章。

3、响应供应商应提交磋商响应文件及磋商时间： 2020 年 5 月25 日上午 9 时(北京时间)前送达指定地点。

五、磋商响应文件的组成

1. 磋商函

2. 磋商报价一览表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 法人授权委托书（加盖公章）（如法人参与无需提供）

7. 资格证明文件

8. 响应供应商认为与项目相关其他证明材料（如有）

六、磋商

1、招标代理按照磋商文件规定的时间和地点组织磋商。

2、响应供应商法定代表人或其委托代理人须携带身份证原件出席磋商。

3、磋商时，磋商响应文件出现下列情形之一的将视为无效，作无效响应处理，不得进入评审。

3.1磋商响应文件未按时送达的。

3.2磋商响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的。

3.3响应供应商的法人代表或授权委托人未出席磋商或出席磋商迟到的。

3.4 磋商响应文件未按要求加盖单位公章及未按要求签署的。

3.5法律、法规规定的其他情形的。

七、评审办法

1、评审专家组成：随机抽取；

2、本项目采用综合评分法。

# 第三章　合同格式

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

- 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）磋商文件

2）磋商响应文件

3）成交通知书

4）履约保证金凭证（如有）

5）合同补充条款（如有）

- 2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

- 3、交货期

合同签订后       天内安装调试完毕并经验收合格。

- 4、合同金额

大写：_______________；小写（￥_______________）。

- 5、付款方式：合同签订后，设备到货安装调试完毕并经验收合格支付合同总金额的90%价款，余款 10%作为质保金，在质保期满2年无质量问题一次性付清，不计利息。

- 6、交货地点

- 南昌大学附属口腔医院

- 7、违约责任

除因不可抗力，如自然灾害，重大灾难或政府法令的原因以外，如果甲、乙双方任意一方不能够遵守和执行本合同条款，守约方保留终止合同的权利，违约方还应赔偿给守约方因为不能执行合同而带来的损失。

- 8、不可抗力

1.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

2.在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行，双方互不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任，但不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

3.遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 9、争议及未尽事宜

1.有关本合同和签署本合同的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，向甲方所在地法院起诉。

2.本协议未尽事宜或与国家有关法律、法规相悖的，均按国家有关法律、规定执行。

3.任何一方就对方针对本合同项下任何条款的违约行为的自动弃权或重复性弃权不应被视为是对下一次针对同一条款的违约行为、或针对其他条款的违约行为的弃权。

- 10、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同双方签字盖章即生效，一式伍份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构执壹份。

甲方：（加盖公章）                       乙方：（加盖公章）

全权代表（签字）：                       全权代表（签字）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 磋商文件（参考格式）

（正/副）本

项 目 名 称：南昌大学附属口腔医院空调项目

项 目 编 号：

供  应  商：                （加盖公章）

编 制 时 间：       年  月  日

一、磋商函

致：

根据南昌大学附属口腔医院空调项目(项目编号：       )磋商邀请，签字代表(姓名、       职务      )经正式授权并代表供应商(响应供应商名称：              地址：            )提交下述文件:

1. 磋商函

2. 磋商报价一览表

3. 分项报价表

4. 技术规格响应/偏离表

5. 商务条款响应/偏离表

6. 法人授权委托书（加盖公章）（如法人参与无需提供）

7. 资格证明文件

8. 响应供应商认为与项目相关其他证明材料（如有）

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 已详细审查全部磋商文件，包括第(编号、补遗文书)(如有)。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本项目有效期为从磋商文件提交截止之日起    天。

4. 响应供应商同意提供按照贵方要求的与其响应有关的一切数据或资料，并保

证其真实性。

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

地址：                       传真：

电话：                       电子邮件：

法定代表人或授权代表签名：

响应供应商名称（加盖公章）：

日期：

二、磋商报价一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总报价 | 报价 声明 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（加盖公章）：

授权代表（签字）:

日期：

三、分项报价表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

### 注：响应供应商必须填写各分项费用，以证明响应报价的合理性，否则视为无效响应。

响应供应商名称（加盖公章）：

授权代表（签字）:

日期：

四、技术规格响应/偏离表

项目名称：                            项目编号∶

| 序号 | 磋商文件技术规格要求 | 磋商响应文件技术规格响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（加盖公章） ：

授权代表(签字)：

五、商务条款响应/偏离表

项目名称：                            项目编号∶

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商名称（加盖公章） ：

授权代表(签字)：

六、法人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                      （响应供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加南昌大学附属口腔医院空调项目（项目编号：       ）竞争性磋商采购活动。授权代表在磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

授权代表：            性别：              年龄：

身份证号码：

单  位：              部门：              职务：

授权代表无转授权委托权，特此委托 ！

响应供应商名称（加盖公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：附法定代表人及授权代表身份证复印件

七、资格证明文件

资格证明文件

7-1具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三合一营业执照副本（复印件加盖公章）

7-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供开标前两年任意一年度的财务审计报告或银行出具的资信证明文件（复印件加盖公章）

7-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（见格式）

7-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供开标前六个月内任意一个月缴纳税收和社会保障资金的凭证（复印件加盖公章）

注：以上资料仅供参考。

7-3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

声   明   函

致：

本公司承诺提供满足采购文件中良好的技术支持和完善的服务，本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消入选资格、解除合同以及赔偿本项目招标单位、招标代理损失的后果。

特此声明。

响应供应商名称（加盖公章）：

日 期：   年   月  日

八、响应供应商认为与项目相关其他证明材料（如有）

# 第五章 评 标 方 法

| 价格评分（30分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| 报价 得分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30分，计算结果保留至小数点后两位。 注：1、对小型和微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标，磋商响应文件中须提供证明材料，现场提供原件，未提供者不享受优惠政策。 2、评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效响应处理。 | 30分 |
| 技术评分（50分） |  |  |
| 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| 技术 基础分 | 响应供应商所投货物完全满足磋商文件技术参数要求的得基本分35分，若有一项不满足或负偏离的，作无效响应处理。 评审依据：磋商响应文件中提供的技术规格响应/偏离表。 | 35分 |
| 技术 加分项 | 5匹风管式空调优于最低指标加分原则（9分）： 1、额定制冷功率：≤4700W加3分 2、额定制热功率（不含电辅加热）：≤4200W加3分 3、电辅加热功率：≤3300W加3分 ## 评审依据：提供所投产品制造商官网产品参数截图（含网址）（或加盖产品制造商公章的产品参数确认函）佐证。 | 9分 |
| 产品 功能 | - 所投产品室内机、室外机具有亲水抗污、防腐蚀多重保护功能的加2分。 评审依据：提供所投产品单页或加盖产品制造商公章的产品参数确认函佐证。 - 所投产品具有开机防冷风功能的加2分。 评审依据：提供所投产品单页或加盖产品制造商公章的产品参数确认函佐证。 - 所投产品具有舒适抽湿功能的加2分。 评审依据：提供所投产品单页或加盖产品制造商公章的产品参数确认函佐证。 | 6分 |
| 商务评分（20分） |  |  |
| 评分点名称 | 评审标准 | 分值 |
| 制造商 实力 | - 所投品牌提供在节能技术方面的专利，每提供一个得1分，满分5分。 评审依据：证书扫描件或网站的截图证明加盖制造商公章。 - 所投品牌获得过节能减排奖项，每提供一个得2分，满分4分。 评审依据：证书扫描件或网站截图证明加盖制造商公章。 | 9分 |
| 售后 服务 | 1、空调施工安装方案及安全措施（3分） 根据各响应供应商提供的施工组织内容完整规范、安全保护及保证措施等对比打分（表述清楚严谨准确、措施具体可行）优秀得3分，良好得2分，一般的得1分，未提供不得分。 评审依据：磋商响应文件。 2、售后服务方案（2分） 根据响应供应商提供的售后服务方案（包括售后服务人员、培训计划、其他售后服务措施等）进行对比打分，优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，未提供不得分。 评审依据：以售后服务方案为依据。 | 5分 |
| 管理体系证书 | - 所投产品制造商通过ISO9001质量体系管理认证得1分； - 所投产品制造商通过ISO14001环境管理体系认证得1分； - 所投产品制造商通过ISO18001职业健康安全管理体系认证得1分。 - ISO50001 能源管理体系认证得 1.5分 - IECQQC080000 有害物质管理体系认证，得 1.5分 评审依据：提供制造商证书原件的扫描件。 | 6分 |