磋商文件

招标项目：教学系统空压机改造项目

招标单位：南昌大学附属口腔医院

招标编号：JXKQ202010

目	录

第一章	招标公告	1

第二章	投标人须知	3

第一部分  投标人须知资料表	3

第二部分	投标人须知

一	说	明	4

- 招标采购单位	5

- 投标人资格	5

- 投标费用	6

二	招标文件	6

- 招标文件构成	6

- 招标文件的澄清和修改	6

- 招标文件的答疑	7

三	投标文件的编制	7

- 投标范围及投标文件中文字和计量单位的使用	7

- 投标文件构成	7

- 中、小、微企业参加投标	8

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	8

- 投标报价	8

- 投标保证金	9

- 投标有效期	9

- 投标文件的签署及规定	9

四	投标文件的递交	9

- 投标文件的密封和标记	9

- 投标截止期	10

- 投标文件的修改与撤回	10

五	开标及评标	10

- 组建评标专家组	10

19．开标	10

20．评标	11

- 评分方法		12

- 评标过程及保密原则	13

六	确定中标	15

- 确定中标人		15

- 中标结果公示	15

- 中标通知书		16

- 签订合同		16

- 中标服务费		16

28．其它	16

29．解释权	17

第三章	货物需求、技术规格及要求	18

一、采购需求表一览表	18

第四章	合同书及合同一般条款	21

合	同	书（参考格式）	21

合同一般条款	23

第五章	投标文件格式	25

附件 1	投标函	25

附件 2	开标一览表	27

附件 3	投标分项报价表	28

附件 4	技术响应、偏离说明表	29

附件 5	商务响应、偏离说明表	30

附件 6	法定代表人授权书格式	31

附件 7	资格证明文件	32

附件 8	投标人的资格声明	33

附件 9 投标产品技术文件	34

附件 10	中小企业声明	35

附件 11.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明	45

## 第一章	招标公告

南昌大学附属口腔医院就口腔教学系统空压机项目采购（采购编号：JXKQ202008）对其所需货

物和相关服务进行招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

| 项目名称 | 货物名称 | 数量（台） | 采购预算价（元） | 简要技术说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌大学附属口腔医院 教学系统空压机改造项目 | 永磁变频螺杆空压机 | 2台 | 8.5万元 | 详见第三章技术参数清单 |
|  | 冷冻干燥机 | 1台 |  |  |
|  | 第三章采购需求表规定的其他项 目 | 详见第三章采购需求表 |  |  |

#### 一、投标人资格条件

- 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。2.投标人必须具有有效的营业执照；

  - 投标人须提供信用中国网址（http://www.creditchina.gov.cn/home）信用查询，并提        供无失信证明，打印网页版加盖单位公章。

  - 本项目不接受联合体投标。

二、开标时须提供以下材料用于资格审查（提供复印件加盖公章），未提供视为无效标：

- 营业执照副本；

- 法定代表人及本人身份证（或法人代表授权书及授权人有效身份证）；

- 税务部门开具的纳税证明（须提供开标前近 6 个月内的任意一个月的纳税证明）；

- 缴纳社会保障资金的证明（须提供开标前近 6 个月内的任意一个月的社保缴纳证明）；

- 年度财务状况报告或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明；

- 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

- 投标人须提供信用中国网址（http://www.creditchina.gov.cn/home）信用查询，并提供无失信证明打印网页版并加盖单位公章。

三、获取采购文件的时间和期限、地点、方式：

采购文件获取方式：采购人确认报名成功后发送至指定邮箱。

四、报名方式：

请在2020年7月 2 日18时前在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.jxskqyy.com）下载中心（资料下载）下载报名登记表及供应商资格证明文件、资信证明文件、授权委托书、委托代表身份证复印件及所投产品认证证书等相关资料，并以PDF格式做成文件夹发送至邮箱NDKQYYZBB@163.COM。文件名称为：项目名称+公司名称，不需要到现场报名。

五、响应文件递交截止时间和磋商时间为 2020年7月3日9时。

六、响应文件递交地点和磋商地点：南昌大学附属口腔医院九楼会议室。

七、采购人联系方式：

地址：江西省南昌市福州路49号

联系人：朱老师

联系电话：0791-86363719

# 第二章 投标须知

#### 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：南昌大学附属口腔医院 地 址：南昌大学附属口腔医院 电 话：0791-86363719 |
| 2 | 开标时间（北京时间）： 详见第一章招标公告 开标地点：详见第一章招标公告 |
| 3 | 投标有效期：60 天 |
| 4 | 投标文件的份数：开标现场须递交纸质投标文件（一正三副）。 |
| 5 | 资格审查： - 营业执照副本； - 法定代表人及本人身份证（或法人代表授权书及授权人有效身份证）； - 税务部门开具的纳税证明（须提供开标前近6个月内的任意一个月的纳税证明）； - 缴纳社会保障资金的证明（须提供开标前近6个月内的任意一个月的社保缴纳证明）； - 经年度审计报告报告或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明； - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明； - 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明； - 投标人须提供信用中国网址（http://www.creditchina.gov.cn/home）信用查询， 并提供无失信证明打印网页版并加盖单位公章； 9.投标人认为需要提供的其它证明文件 |

| 6 | 报价：应包含设备费、调试费、安装费、运输费、装卸费、人工费、保险费、验收费、维护费和伴随货物服务的有关税费。报价不得低于现场所有有效报价的80%，否则视为无效投标。 |
| --- | --- |
| 7 | 付款方式：合同签订后，设备到货安装调试完毕并经验收合格支付合同总金额的90% 价款，余款 10% 作为质保金，在质保期满2年无质量问题一次性付清，不计利息。 |
| 8 | 投标人所提供的一切投标文件及证明文件必须真实，若有虚假材料，一经查实，取消其中标及投标资格；若中标单位与采购方不按期签订合同或签合同后未履约的， 存在以上情形的同时做出如下处理：1、没收投标保证金；2、没收履约保证金；3、据实报监管部门，由监管部门做出对该中标（投标）企业在一至三年内不得参加招 投标活动或其他处罚。 |

#### 一	说	明

#### 招标采购单位

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。

  - 本项目采购人：南昌大学附属口腔医院

2．投标人资格

  - 符合《政府采购法》第二十二条之规定。

2.2 本项目不接受联合体投标。

3.投标人、中标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购

人均无承担的义务和责任。

#### 二	招标文件

#### 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件分为五章，内容如下：

第一章	投标邀请函第二章	投标人须知

第一部分	投标人须知资料表第二部分	投标人须知

第三章	货物需求、技术规格及其他第一部分	货物需求

第二部分	技术规格及要求第三部分	其他要求

第四章	合同书及合同一般条款

第五章	投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

#### 招标文件的澄清和修改

  - 对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，上传经采购人确认的澄清或修改文件，在中国政府采购网上发布更正公告， 更正函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人；该澄清或修改文件为招标文件的组成部分。

6．招标文件的答疑

任何对招标文件内容有疑问的投标人，均应在投标截止日期的 7 天前以书面形式提交《质疑函》至本采购单位，同时认定其他方式为无效。

#### 三	投标文件的编制7．投标范围及投标文件中文字和计量单位的使用

  - 投标人须对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物进行投标。

  - 投标人的投标文件以及投标人的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在投标文件时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 投标文件构成

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，以便评委评审。投标文件应包括但不限于以下内容：

    - 投标函

    - 开标一览表

    - 投标分项报价表

    - 技术响应、偏离说明表

    - 商务响应、偏离说明表

    - 法定代表人授权委托书

    - 资格证明文件

    - 投标人的资格声明

    - 投标产品技术文件

  - 除上述 8.1 条外，投标文件还应包括本须知第 9 条（如有）及第 10 条的所有文件。9．中、小、微企业参加投标

  - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业

  - 中、小、微企业参加投标时，必须提供《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。

  - 中、小、微企业参加投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明（格式详见“附件 10、11”）。

  - 对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 医院行业企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 投标人应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号， 但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

#### 投标报价

  - 投标人应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应在投标分项报价表（附件 3）上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3.1 报价应包含设备费、调试费、安装费、运输费、装卸费、人工费、保险费、验收费、维护费和伴随货物服务的有关税费。报价不得低于现场所有有效报价的 80%，否则视为无效投标，所有报价均超过采购预算的，招标活动终止。

  - 投标人所报的单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

  - 每种货物只能有一个投标报价。

13．投标有效期

  - 投标应在规定的投标截止日期后的 60 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购人可延长投标文件的有效期。

14．投标文件的签署及规定

  - 投标人制作的投标文件必须按照规定加盖公章。

  - 投标文件因制作不周或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 四	投标文件的递交

#### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件装入文件袋密封递交。

  - “投标文件”密封袋上注明招标公告书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称等内

容。并在封贴处密封签章或签字。未按上述要求密封的将退回其投标文件。16．投标截止期

  - 投标截止时间：详见投标人须知资料表。

  - 纸质投标文件必须在投标截止时间前送至开标地点，投标文件若未按照投标邀请规定的投标截止时间前递交到指定的投标地点，否则其投标无效。

  - 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

#### 投标文件的修改与撤回

  - 投标以后，如果投标人提出书面修改要求，须在投标截止时间前在中国政府采购网上提出修改或书面通知。

  - 在投标截止期至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标。

#### 五	开标及评标

#### 组建评标专家组

  - 采购人在监管部门监督下，按照相关规定从政府采购评审专家库中随机抽取专家或推荐方式抽取专家组成评标专家组，并负责评标工作。

  - 以招标文件、投标文件及相关的法律法规为评标依据。19．开标

  - 采购人应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。开标时所有投标人代表须携带纸质投标文件参加，并应签名报到和递交投标文件以证明其出席。

  - 开标时，在采购人和各投标供应商的监督下，对投标文件进行拆封，采购人当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知等。

  - 采购人做好开标记录，由投标人代表签字确认。

#### 评标

以封闭方式进行评标。评标全过程中不允许投标人与评标专家组之间有可能影响到投标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资质证明等进行审查， 以确定投标人是否具备投标资格。

    - 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

    - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

    - 在初审时投标人有下列情形之一的，属于实质上没有响应招标文件要求的投标，其投标将被视为无效投标：

- 超出经营范围投标的；

- 未交纳投标保证金的；

- 提交了可调整报价的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标有效期不足的；

- 投标人的投标报价超出项目预算的或低于成本价的；

- 投标文件不能满足本次招标的货物需求、技术规格要求的；

- 其它违反国家相关法律、法规和本招标文件规定的情形。

  - 澄清有关问题:为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标专家组对投标文件

中含义不明确、类同问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正必须是书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价:评标专家组对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

  - 推荐预中标人:评标委员会推荐预中标人排序。采用百分制综合打分按评审后得分由高到低顺序排列，若排序第一的得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价均相同的，则采取摇号抽签的方式定中标排序人。（摇号方式如下：1、将写有数字编号的乒乓球放入箱内，个数等于最高得分相同的投标人家数。各最高得分相同的投标人按递交投标文件顺序，随机抽取各自的编号。2、乒乓球放入摇号机内，由采购人分三次随机摸球抽取中标候选人排序，第一次随机抽取的编号所对应的投标人为中标排序第一，第二次随机抽取的编号所对应的投标人为中标排序第二，第三次随机抽取的编号所对应的投标人为中标排序第三。）

  - 编写开标、评标记录和评标报告:将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标专家组成员签字确认。

#### 评分方法

评标办法：采用综合评标法。

  - 在供应商的投标文件最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会根据综合评分法原则进行评分，由价格分权值 30%(若投标人的投标单价超过采购预算单价，视其为无效投标，若投标人的报价单价均超过了采购预算单价，则本次采购活动终止，重新组织采购活动 )、技术评议分权值 40%，商务评议分权值 30%组成，满分为 100 分。（综合得分精确到小数点后两位）；

  - 评分细则。

| 细则 项目 | 分值细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为 |  |  |
|  | 评标基准价，其价格分为满分（30 分）。其他投标人的价格分统一按下列 |  |  |
|  | 公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分 |  |  |
| 价格分值 (30 分) | 数值四舍五入取小数点后两位。对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣 |  | 30 分 |
|  | 除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |
|  | 为了确保产品质量及能诚信履约，投标报价不能低于所有有效报价 |  |  |
|  | 平均值的 80%，否则作无效投标处理。 |  |  |
|  | 基本技术参数 | 投标人所投产品必须完全满足或优于采购需求（详见本项目招标文件第三章中的“二、技术要求”），否则作为无效投标处理。 （完全满足技术要求得 25 分） | 25 分 |
|  | 电机防护 | 投标人所投永磁变频螺杆空气机： 电机防护等级高于或等于 IP55，可得 4 分。 评审依据：须提供该机电机铭牌复印件加盖厂家公章。 | 4 分 |
| 技术要 | 技术方案 | 投标人根据本项目的特点及采购人的实际情况，技术方案； 投标人根据以上两项制定安装方案： 方案优秀的得5分； 良好的得3分； 一般的得1分； 最高5分，不满足或不符合要求不得分。 | 5分 |
| 求分值 |  |  |  |
| (40分) |  |  |  |
|  | 技术 创新性 | 螺杆式变频空压机基于互联网+智能化控制技术，具有手机或电脑等便携设备远程控制功能。能显示查询具备排气压力，运行状态，保养时间提醒，空压机温度显示，加卸载，运行状态图等，可得 3 分；离心风机冷却技术 ，可得3分。 评审依据：投标人须现场演示予以佐证不超过 5 分钟。佐证内容须包含备流量，排气压力，运行状态，保养时间提醒，空压机温度显示，加卸载，运行状态图；若演示内容参数与投标文件不符，做无效投标。 | 6 分 |

|  | 质保期 | 投标人若承诺针对本项目质量保证期条款基础上每延长半年的得 1 分，本项最高得 5分。（质保期延长不足一年的不得分） 评审依据：需在投标文件中提供投标人加盖公章的承诺函，原件 备查，若未提供不得分。（本项最高可得 5分） | 5分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （1）中标人若提供 7*24 小时即时响应服务，所有维修维护服务 方式均为中标人上门服务，即由中标人派产品制造商技术人员到招标人及用户使用现场维修维护；中标人收到招标人的故障通知后，专业维修工程师必须在 4小时之内到达现场，并应对故障进 行及时检修，6小时内排除故障；暂时无法修复的，中标人必 须在 8小时之内提供替代设备，保证系统正常运行，由此产生的一切费用均由中标人承担，不再向用户收取费用的，得 3 分。 （2）中标人若提供 7*24 小时即时响应服务，所有维修维护服务 方式均为中标人上门服务，即由中标人派产品制造商技术人员到采购人及用户使用现场维修维护；中标人收到采购人的故障通知后，专业维修工程师必须在 2小时之内到达现场，并应对故障进 行及时检修，4小时内排除故障；暂时无法修复的，中标人必须 在 6小时 之内提供替代设备，保证系统正常运行，由此产生的一切费用均由中标人承担，不再向用户收取费用的，得 6 分。 |  |
|  | 售后服务 |  | 6分 |
| 商务要 |  |  |  |
| 求(30 分) |  |  |  |
|  |  | 1.投标人在项目所在地省份范围内设有售后服务机构，可得 3分； 2.销售及服务机构成立年限超出15年以上的，可得2分。 |  |
|  | 服务网点 | 评审依据：需在投标文件中提供销售服务网点营业执照复印件加盖公章，原件备查。 | 5分 |
|  | 综合实力 | 提供 IS09001质量管理体系认证证书；高新技术企业证书；中小微企业认定书；配套施工方需提供特种设备安装改造维修许可证资质（级别GC2工业管道）； 评审依据:提供证书复印件加盖制造商公章,原件备查。每提供一项得1分。总分4分。 | 4分 |
|  | 业绩 | 有相关企业类似业绩合同，每提供一个得一分，最高得 5 分； 评审依据：合同复印件备查，合同里面需提供联系人及联系电话 | 5分 |
|  | 维修保养计划 | 投标人根据本项目的特点，列出质保期外的零配件更换，维修保养的方案及单价。费用详实程度，贴切实际需求、方案优秀的可 得 5 分，良好的可得 3 分,一般的可得 1 分； | 5 分 |

#### 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝， 并承担相应的法律责任。

#### 六	确定中标

#### 确定中标人

  - 由评标专家组按照招标文件的要求和条件，对投标人的投标文件就价格、技术要求、商务与服务等进行评议并推荐中标候选人排序；

  - 中标人不允许转包；

  - 采购人根据评标专家组推荐的中标候选人排序确定预中标人；

  - 不一定接受最低价的投标人为中标人。24．中标结果公示

  - 采购人确定的预中标人，将中标结果在南昌大学附属口腔医院门户网站（网址：http://www.kqyy.118.aoyacms.com）发布公告，公示期为 1 个工作日。

  - 投标人对中标结果提出质疑应在有效期内，并提交书面质疑书。质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标单位公章。

- 投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话（需提供有效的营业执照）；

- 质疑项目的名称、编号；

- 质疑事项；

- 事实依据和证明材料；

- 法律依据；

- 提出质疑的日期；

- 法人授权委托书（含法人身份证、授权委托人的身份证或法人到场提供法人证书）；

质疑函应当署名，投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字及加盖公章；

  - 在中标公示期内，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的， 取消其中标资格，依法处理。并将排名第二的中标候选人确定为中标人,或者重新进行招标。

#### 中标通知书

  - 中标公告自发布之后若无异议，向中标人发出中标通知书，并将中标结果告知所有未中标的投标人。

  - 采购人无义务向未中标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

26．签订合同

  - 中标人收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。无故

不签合同的没收其投标保证金，情节严重的上报报省财政厅政府采购办。财政厅视情况可将其 1-3 年内列入黑名单或其他处罚。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

  - 在实际采购过程中，采购未列入招标项目物资实行比价采购。

#### 其它

如果中标人没有按照上述第 26 条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下， 采购人可选下一个中标候选人。

29．解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购人。

第三章	货物需求、技术规格及要求

#### 一、采购需求表一览表

招标编号：JXKQ202008

| 货物名称 内容 | 口腔教学系统空压机项目采购 |
| --- | --- |
| 数量 | 1 批 |
| 交货时间 | 货物必须在合同签订后 七 日内调试安装完毕 |
| 交货地点 | 采购人指定处 |
| 质保期 | 整机质保二年，主机机头质保三年。 从设备安装调试验收合格后开始计算。 如中标人另做响应，以中标人响应为准。 |
| 售后服务 | 中标供应商必须提供 7*24 小时即时响应服务，所有维修维护服务方式均为中标供应商上门服务，即由中标供应商派产品制造商技术人员到招标人及用户使用现场维修维护；中标供应商收到招标人的故障通知后，专业维修工程师必须在 2小时之内到达现场，并应对故障进行及时检修，4小时内排除故障；暂时无法修复的，中标供应商必须在 6 小时之内提供替代设备，保证系统正常运行，由此产生的一切费用均由中标供应商承担，不得再向用户收取费用。 |

### 二、技术规格及要求

序号 1：空压机：

1. 排气量：≥3.5m³/min；

2. 环境温度：≤ 40℃

3. 排气压力：0.6-0.8 MPa

4. 冷却方式：风冷

5. 排气温度：≤ 45℃

- 气体出口含油：≤ 3 PPm

- 含 尘 量：≤ 3μm 8.   噪音： 68±2dB(A)

9. 排气口管径：DN25

10. 电压：380V

- 功率：22KW

- 电机：高效永磁同步电机

- 传动方式：直联

- 启动方式：变频启动

### 序号 2：冷冻式干燥机

- 接管口径：DN40

- 处理量：8.5m³/min

- 压缩机功率：1.8KW

- 制冷剂：R-22

5. 电源：220V/50HZ

6. 进气温度：≤80℃

7. 压力露点：2-10℃

### 序号 3：精密过滤器

- 空气处理量：8.5 NM3/min

- 出气含尘量：≤0.01 Um

- 出气含油量：≤0.01 PPM

- 工作压力：1.2Mpa

### 序号 4：储气罐

- 空气储存量：1M3

- 工作压力：0.8mpa

- 排污阀：R1”

- 材质：碳钢

### 质保期：整机质保二年，主机机头质保三年

采购需求表

| 序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永磁变频螺杆空压机 | 台 | 2 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 台 | 1 |
| 3 | 精密过滤器 | 支 | 3 |
| 4 | 储气罐立式 1 立方8KG | 个 | 1 |
| 5 | 空压机房气路安装工程 | 套 | 2 |
| 7 | 空压机房需方提供空开电源 | 套 | 1 |
| 8 | 安装人工费 | 套 | 1 |

#### 第四章	合同书及合同一般条款

#### 合	同	书（参考格式）

合同编号： 		                                  项目名称： 		 甲   方： 		 乙   方 ：

甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

#### 1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

  - 本合同书

  - 合同一般条款c.中标通知书 d.协议

- 投标文件 (含澄清文件)

- 招标文件 (含招标文件补充通知) 2、货物和数量

本合同货物： 数量：

#### 3、合同总价

本合同总价为 	元人民币。分项价格：

#### 4、付款方式

本合同的付款方式为：

#### 5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间： 交货地点：

#### 6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

| 甲 | 方： | 乙 | 方： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 | 称：(印章) | 名 | 称：(印章) |  |  |
| 年 | 月 日 | 年 | 月 日 |  |  |

授权代表(签字)： 	  	授权代表(签字)：

地	址：                            地   址：

电	话： 		 电	话：

开户银行：

帐	号：

#### 合同一般条款

一、说明

  - 合同一般条款是指采购人（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

  - 制定《合同一般条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。二、货物条款

2.1 甲乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务等内容作为本条款的基础。

#### 三、技术资料

  - 甲方向乙方提供所采购货物等有关技术资料。

  - 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。四、包装、运输、验收

  - 乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防霉和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵交货现场。由于包装不善所引起的货物变质、损坏和损失均由乙方承担。

  - 货物运现场后，乙方负责对货物进行检查、登记直至达到验收指标。

  - 货物运抵后，买方应在相应的时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。验收时，甲方对乙方所交货物依照本项目招标文件上的技术要求和国家有关标准进行现场验收，质量达到采购要求的，给予签收。

#### 五、质量保证

5.1 整机质保二年，主机机头质保三年，从设备安装调试验收合格后开始计算。如中标人另

做响应，以中标人响应为准。

#### 六、交货方式、交货时间和交货地点

  - 交货方式：现场交货

  - 交货时间：货物必须在合同签订后 30 日内调试安装完毕。

  - 交货地点：甲方指定的地点

#### 七、付款方式

合同签订后，设备到货安装调试完毕并经验收合格支付合同总金额的 90 % 价款，余款 10 % 作为质保金，在质保期满2年无质量问题一次性付清，不计利息。

八、违约责任

  - 逾期交货或货品质保期没有达到甲方要求的，违约金每天按合同金额的 0.5%计收，但违约金的最高限额为迟交货物或货品质保期没有达到甲方要求的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果乙方出现逾期交货情形已达到最高限额，甲方有权单方解除合同。

  - 若乙方提供的产品不符合交付标准，甲方有权单方解除合同。九、不可抗力

如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

#### 十、仲裁

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请仲裁机构申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 十一、合同生效及其它

合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

### 第五章	投标文件格式

#### 附件 1	投标函

致：

根据贵方为 	项目采购（招标编号: 	），正式授权下述签字人

（姓名和职务）代表投标人 	（投标人名称），提交下述文件: 一、投标报价表

二、投标分项报价表三、技术规格偏离表四、商务条款偏离表五、资格声明

六、投标人须知第 8 条和第 10 条要求投标人提交的全部文件据此函，签字人兹宣布同意如下:

1、招标文件《投标货物需求一览表》和《投标报价表》，投标总报价:人民币（大写） (￥ 	)。投标有效期 60	天

2、我方已详细审阅招标文件，同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第 12 条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加招标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件:

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、法规规定的其他条件。

- 我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

- 我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我方声明在投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部投标保证金。

- 同意向贵方提供贵方可能要求的与本次投标有关的任何数据或资料。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标人为中标人

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任:

  - 提供虚假材料谋取中标、成交的；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

  - 与采购人、其他投标人或者采购人恶意串通的；

  - 向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

  - 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

  - 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。与本投标有关的正式通讯地址为:

地址: 	邮政编码:

电话、传真:

开户名称:

开户银行:

账号:

法定代表人或委托代理人签名:

投标人（公章）:

投标日期:

注:未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

#### 附件 2	开标一览表

招标编号:

| 项目名称 | 投标报价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： 元 |  |

说明：1.本报价应采用人民币报价，精确到小数点后两位。

投标人名称：	（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字：

签署日期：	年	月	日

#### 附件 3	投标分项报价表

招标编号:

| 内容 报价 | 名称 | 型号和规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货品费 |  |  |  |  |  |  | 按采购人实 际需求交货 |
| 运输费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | （大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

#### 注：①栏数不够请自行增加；②投标人必须写清货物名称、型号和规格、数量、单价、合价、交货期及总价，必须提供尽可能详细介绍；③应以人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

投标人名称：	（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字：

签署日期：	年	月	日

#### 附件 4	技术响应、偏离说明表

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

#### 注：投标人应按照招标文件“第三章货物需求、技术规格及要求”，说明所提供货物  已对招标文件的技术要求做出了实质性响应，并声明与技术要求具体条文的偏离或例外。

投标人名称：	（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字：

签署日期：	年	月	日

附件 5	商务响应、偏离说明表招标编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标货物响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

#### 注：①必须逐项详细填写与第三章“货物需求、技术规格及要求”偏离情况；如填写  不完整将会影响得分。②栏数不够请自行添加。③商务条款是指付款方式、交货期、交货   地点、售后服务等款项。

投标人名称：	（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字：

签署日期：	年	月	日

#### 附件 6	法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称     ）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务      ）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人， 就（项目名称、招标编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

法人代表签字（盖章） 			                     单位公章 		                                 被授权人签字：

签发日期

法定代表人身份证和被授权人身份证原件扫描上传

#### 附件 7	资格证明文件

- 营业执照副本；

- 法定代表人及本人身份证（或法人代表授权书及授权人有效身份证）；

- 税务部门开具的纳税证明（须提供开标前近6个月内的任意一个月的纳税证明）；

- 缴纳社会保障资金的证明（须提供开标前近6个月内的任意一个月的社保缴纳证明）； 5.年度财务状况报告或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明；

- 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明；

- 投标保证金凭证；

- 投标人须提供信用中国网址（http://www.creditchina.gov.cn/home）信用查询，并提供无失信证明打印网页版并加盖单位公章；

- 投标人认为需要提供的其它证明文件。

#### 附件 8	投标人的资格声明

投标人名称： 	                                 详细地址： 	                                   法人代表及职务： 	                             联系电话：

近三年的年营业额：

近三年主要客户的名称、地址及相关项目名称：

同意为投标人制造货物的制造商名称、地址：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示相关证明文件。

投标人名称：	（加盖公章） 法定代表人或委托代理人签字：

签署日期：	年	月	日

#### 附件 9 投标产品技术文件

  - 投标产品主要技术指标和性能的详细说明（产品彩页、技术说明书等）。

#### 投标人应认真阅读招标文件内容，根据招标文件评分标准、技术规格要求等内容的相  关要求，在投标文件中编制相关上述文件。因投标文件编制不全、制作不周导致的评  审丢分等一切后果，投标人自行承担。

#### 附件 10	中小企业声明

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号） 的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加 	单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业签章：

日期：

#### 备注：若属于小型、微型企业的（须提供原件材料查验，未提供原件的不予认可）；若不属于或不符合小型、微型企业条件的不需提供；

#### 附件 11.企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明

认定证明

编号：

| 企业基本情况 | 企业名称* |  | 组织机构 代码* |  | 法定代表人* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业代码* （见赣财购[2012]3 号 文） |  | 注册类型 （见赣财购[2012]3 号 文） |  | 联系人 |  |
|  | 主营业务 （万元） |  | 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系电话* |  | 传真 |  | 电子邮箱* |  |
|  | 营业收入* |  | 从业人员* |  | 开业时间* | 年 月 |
| 县级中小企业主管部门认定意见 | 经调查核实，该企业属 行业 （请填写：中型、小型、微型）企业， 有效期至本年底。 盖章：日期： |  |  |  |  |  |

备注：*为必填内容。

#### 备注：若属于小型、微型企业的（须提供原件材料查验，未提供原件的不予认可）；若不属于   或不符合小型、微型企业条件的不需提供；